Otázky ke zkoušce z nukleární medicíny LF UP

- Detekce záření v nukleární medicíně – princip scintilačního detektoru. Scintilační kamera, SPECT, PET.

- Požadavky na radionuklidy používané v nukleární medicíně. Aktivita radionuklidu (fyzikální jednotka aktivity). Princip radionuklidového generátoru. Požadavky na radiofarmaka (radionuklidová a radiochemická čistota). Nejčastěji užívaná radiofarmaka, jejich distribuce a kinetika v organismu vyšetřované nebo léčené osoby.

- Biologické účinky ionizujícího záření – stochastické a deterministické. Absorbovaná, ekvivalentní a efektivní dávka (fyzikální jednotky uvedených dávek). Radiační riziko spojené s diagnostickými výkony – závislost radiačního rizika na věku ozářené osoby. Ochrana pacientů a pracovníků před zářením.

- Nukleární kardiologie – SPECT myokardu – radiofarmaka, zátěžové testy, metodika gated SPECT, interpretace nálezu scintigrafického vyšetření (tomografické řezy a polární mapy), základní indikace.

- Nukleární kardiologie – pozice SPECT myokardu v diagnostice ischemické choroby srdeční a posuzování její prognózy, význam gated SPECT myokardu a informace, které přináší. Průkaz viability myokardu. Radionuklidová ventrikulografie. Radionuklidová angiokardiografie.

- Scintigrafie plic perfuzní a ventilační – radiofarmaka, metodika vyšetření, význam SPECT/CT, indikace.

- Scintigrafie mozku – radiofarmaka pro vyšetření regionální mozkové perfuze, metodika (včetně vyšetření perfuzní rezervy mozku), indikace. Zobrazení dopaminových transportérů v bazálních ganglích. Radionuklidová vyšetření u demencí. Scintigrafie likvorových cest.

- Dynamická scintigrafie ledvin: radiofarmaka, metodika, hodnocení funkce ledvin, indikace. Diferenciální diagnostika obstrukční a neobstrukční dilatace horních močových cest. Vyšetření hemodynamické významnosti stenózy renální arterie (diagnostika renovaskulární hypertenze).

- Statická scintigrafie ledvin – radiofarmakum, metodika, výpočet poměru funkce ledviny, indikace. Radionuklidová cystografie.

- Vyšetření skeletu – radiofarmakum, metodika vyšetření v závislosti na indikaci, onkologické a neonkologické indikace.

- Vyšetření trávicího traktu (jícnu, žaludku, střev) a jater (hepatobiliární dynamická scintigrafie).

- Hematologická vyšetření in vitro využívající značené krevní elementy (stanovení objemu cirkulujících erytrocytů, stanovení poločasu přežívání erytrocytů, stanovení doby přežívání trombocytů), scintigrafie sleziny a kostní dřeně.

- |Radionuklidová diagnostika v endokrinologii.

- Diagnostika a terapie diferencovaných karcinomů štítné žlázy.

- Terapie otevřenými zářiči (mimo terapie karcinomu štítné žlázy, ale včetně terapie hypertyreózy) – radiofarmaka, metodika, indikace.

- Lymfoscintigrafie - detekce sentinelových lymfatických uzlin a jejich radionavigovaná biopsie (radiofarmakum, metodika, hlavní indikace a význam), diagnostika edémů.

- Radionuklidová vyšetření v onkologii (mimo biopsie sentinelových lymfatických uzlin) – radiofarmaka, metodika, indikace.

- Radionuklidová diagnostika infektů a zánětů – radiofarmaka, metodika. Výběr metody v závislosti na klinické indikaci.

Olomouc, 26.7.2017